参考様式

省エネ基準工事監理報告書(モデル建物法)【非住宅(小規模版)】

年　　月　　日

薩摩川内市建築主事等　様

工事の監理状況を報告します。

この監理報告書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

工事監理者

物件概要

| 建築主 |  |
| --- | --- |
| 工事名称 |  |
| 敷地の地名地番 |  |

報告内容（以下の項目について申請図書の通り施工されたことを報告します。）

| 項 目 | 報告事項 | 照合した図書 | 確認方法 | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 基本情報 | 建築物の用途、計算対象面積、空調対象面積等 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
| ２ 外皮 | ① 外皮（外壁・屋根）の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
|  | ② 窓の仕様、設置状況（ブラインド、庇の設置状況を含む） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
| ２ 空気調和 設備 | ① 熱源機器の種類、台数、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
|  | ② 熱源機器の定格能力、定格消費電力等 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
|  | ③ 全熱交換器の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
| ３ 換気設備 | モデル建物用途に応じた室の換気設備の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
| ４ 給湯設備 | ① モデル建物用途に応じた使用用途の熱源機器の種類、仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
|  | ② 給湯配管の保温の仕様、設置状 況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
|  | ③ 節湯器具の種類、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
| ５ 照明設備 | ① 主用途室の照明器具の種類、設置状況（消費電力・台数及び照明面積） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
|  | ② 省エネ制御等の設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |
| ６ 太陽光 発電設備 | 太陽光発電の仕様、設置状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ ・ ・ | 適・不適 |

１　本様式は、「モデル建物法（小規模版）」により建築物エネルギー消費性能基準への適合性を確認した建築物に係る工事監理を対象としている。

２　計算対象となる設備等がない場合は、当該設備等に係る項目は記載していない。

３　「照合した図書」欄は、建築物省エネ法施行規則第３条第１項に規定する図書等のうち、工事監理で照合を行った図書を記載している。

４　「確認方法」欄のＡ・Ｂ・Ｃは、「Ａ：目視による立会確認」、「Ｂ：計測等による立会確認」、「Ｃ：施工計画書等・試験成績書等による確認」としており、Ｃに該当する場合は確認に用いた具体的な書類を記載している。